別記様式７号（第１２条関係）

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備　　設置届出書

発電設備

蓄電池設備

| 年 月 日 八幡市消防長 様 届出者 住 所 氏 名 電 話 （ ） |
| --- |
| 対象物 防 火 | 所 在 地 | 電話 （ ） |
|  | 名 称 |  | 用 途 |  |
| 場所 設置 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  |  | 屋内（ 階）・ 屋外 | ㎡ |
|  | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 |  | 不燃区画 | 有・無 | 換気設備 | 有 ･ 無 |
| 届出設備 | 電 圧 | Ｖ | 全出力又は定格容量 | kW kWh |
|  | 着工（予定） 年 月 日 | 年 月 日 | 竣工（予定） 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 設備の概要 | 種 別 | キュービクル式 （ 屋内 ･ 屋外 ） ･ その他 |
| 主任技術者氏名 |  |
| 工事施工者 | 住 所 | 電話 ( ) |
|  | 氏 名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は定格容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は、変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

５　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。